**Приложение 1**

**к Положению о порядке, сроках и условиях продажи**

**конкурсной массы (основных средств, товарно-материальных ценностей)**

**Муниципального унитарного предприятия городского поселения Сергиев Посад «Теплосеть»**

**Социально-значимое имущество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инв. №** | **Наименование объекта основных средств** | **Рыночная стоимость без учета НДС, руб.** |
| 1 | 80000149 | Насос ЦНСr 38-154 б/дв, б/р | 21 281 |
| 2 | 80000168 | Котел унив.отопит.водогрейн.чуг.секционн.КЧМ 5-К-03 | 50 000 |
| 3 | 80000157 | Фильтр натрий-катионитный ФИПа--1.0-0.6 Na | 91 884 |
| 4 | 80000158 | Фильтр натрий-катионитный ФИПа--1.0-0.6 Na | 91 884 |
| 5 | 80000154 | Насос 1Д315-50 (75кВт\*3000об/мин) | 71 021 |
| 6 | 80000155 | Насос 1Д 630-90(250квт\*1500об/мин) | 268 950 |
| 7 | 80000167 | Насос 1Д 200-90б с э/дв. 55 кВт/300 об/мин. | 87 267 |
| 8 | 80000153 | Насос ЦНС(г)60-165 (55кВт\*3000об/мин) | 90 103 |
| 9 | 80000156 | Насос ЦНСr 60-165 (55х3000) | 70 650 |
| 10 | 80000151 | Насос 1Д315-71 (110кВвт\*3000об/мин) | 68 833 |
| 11 | 80000166 | Насос КС 12/110 с э/дв. 11кВт/3000об/мин | 80 327 |
| 12 | 80000152 | Насос ЦНСr38-176 (30кВт\*3000об/мин) | 40 469 |
| 13 | 80000159 | Насос ЦНСr 38-176 (30кВт\*3000об/мин) | 61 667 |
| 14 | 80000162 | Насос ЦНСr 38-176 без двигателя | 42 821 |
| 15 | 80000161 | Насос ЦН400-105 б/д | 288 474 |
| 16 | 80000164 | Насос 1Д200-90 с э/дв. (90кВт\*3000об/мин) | 110 343 |
| 17 | 80000165 | Насос ЦНСr 38-154 с э/дв. (30кВт\*3000об/мин) | 75 807 |
| ИТОГО: | | | **1 611 781** |